# Опросный лист отправлять на адрес: jxn@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72, Астана+7(7172)727-132, Белгород(4722)40-23-64, Брянск(4832)59-03-52, Владивосток(423)249-28-31, Волгоград(844)278-03-48, Вологда(8172)26-41-59, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Иваново(4932)77-34-06, Ижевск(3412)26-03-58, Казань(843)206-01-48, Калининград(4012)72-03-81, Калуга(4842)92-23-67, Кемерово(3842)65-04-62, Киров(8332)68-02-04, | Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Курск(4712)77-13-04, Липецк(4742)52-20-81, Магнитогорск(3519)55-03-13, Москва(495)268-04-70, Мурманск(8152)59-64-93, НабережныеЧелны(8552)20-53-41, НижнийНовгород(831)429-08-12, Новокузнецк(3843)20-46-81, Новосибирск(383)227-86-73, Орел(4862)44-53-42, Оренбург(3532)37-68-04, Пенза(8412)22-31-16, Пермь(342)205-81-47, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, | Рязань(4912)46-61-64, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Смоленск(4812)29-41-54, Сочи(862)225-72-31, Ставрополь(8652)20-65-13, Тверь(4822)63-31-35, Томск(3822)98-41-53, Тула(4872)74-02-29, Тюмень(3452)66-21-18, Ульяновск(8422)24-23-59, Уфа(347)229-48-12, Челябинск(351)202-03-61, Череповец(8202)49-02-64, Ярославль(4852)69-52-93, |
| --- | --- | --- |

Опросный лист на поставку атомно-абсорбционного спектрометра

Позиции, отмеченные звездочками, являются обязательными для заполнения.

Объекты анализа *:

Воды □:	питьевые □, природные: пресные □ соленые □, сточные □

Технологические растворы □

Твердые вещества □: металлы и сплавы □, почвы и донные отложения □, минералы и горные породы □, пищевые продукты и сырье □, иные объекты □	
______________________________________________________________________________

Воздух □

Нефтепродукты □ бензин □, нефть □, масла □, иные объекты □

Иные объекты □:

Определяемые элементы и диапазоны содержаний *: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Метрологическое обеспечение (нормативная база): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Описание аналитической задачи *:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Количество анализируемых проб в день/месяц: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Оборудование лаборатории:

Наличие АА спектрометра (указать модель) и/или опыта его эксплуатации: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Квалификация персонала лаборатории, опыт работы: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Наличие оборудования для пробоподготовки (растворения твердых проб): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Технические характеристики запрашиваемого АА спектрометра:

Тип атомизатора:	пламенный атомизатор □ и/или электротермический атомизатор □

необходимость использования закиси азота □

Корректор неселективного поглощения: дейтериевый □ зеемановский □

Аксессуары:	ртуть/гидридная система □ автодозатор для пламенного атомизатора □

Комментарии:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лаборатория (предприятие) *:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Контактное лицо *: Координаты для связи *:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Комментарии: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Определяемые элементы и их содержания в объектах анализа:

Пожалуйста, приведите перечень всех определяемых элементов и диапазоны их содержаний для всех объектов анализа.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Элементы, определяемые в пламени ацетилен/воздух (определяемые содержания мг/л):

Ag, As, Au, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, In, Ir, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Pd, Pt, Rb, Sb, Se, Te, Tl, Zn Элементы, определяемые в пламени ацетилен/закись азота (определяемые содержания мг/л):

Al, B, Ba, Be, Ga, Ge, Mo, Nb, P, Re, Si, Sn, Sr, Ta, Ti, U, V, W Элементы, определяемые ртуть/гидридной техникой (определяемые содержания мкг/л): As, Bi, Hg, Sb, Se, Sn, Te Элементы, определяемые в электротермическом атомизаторе (определяемые содержания мкг/л):

Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, In, Ir, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, U, V, Zn Методом АА возможно также определение некоторых других металлов.

# Опросный лист отправлять на адрес: jxn@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72, Астана+7(7172)727-132, Белгород(4722)40-23-64, Брянск(4832)59-03-52, Владивосток(423)249-28-31, Волгоград(844)278-03-48, Вологда(8172)26-41-59, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Иваново(4932)77-34-06, Ижевск(3412)26-03-58, Казань(843)206-01-48, Калининград(4012)72-03-81, Калуга(4842)92-23-67, Кемерово(3842)65-04-62, Киров(8332)68-02-04, | Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Курск(4712)77-13-04, Липецк(4742)52-20-81, Магнитогорск(3519)55-03-13, Москва(495)268-04-70, Мурманск(8152)59-64-93, НабережныеЧелны(8552)20-53-41, НижнийНовгород(831)429-08-12, Новокузнецк(3843)20-46-81, Новосибирск(383)227-86-73, Орел(4862)44-53-42, Оренбург(3532)37-68-04, Пенза(8412)22-31-16, Пермь(342)205-81-47, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, | Рязань(4912)46-61-64, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Смоленск(4812)29-41-54, Сочи(862)225-72-31, Ставрополь(8652)20-65-13, Тверь(4822)63-31-35, Томск(3822)98-41-53, Тула(4872)74-02-29, Тюмень(3452)66-21-18, Ульяновск(8422)24-23-59, Уфа(347)229-48-12, Челябинск(351)202-03-61, Череповец(8202)49-02-64, Ярославль(4852)69-52-93, |
| --- | --- | --- |